## Offerta_economica
Allegato D (Scheda di sintesi dell'offerta tecnica) – "Allegato tecnico" |  |  |  |  | Spettabile FONDAZIONE EDMUND MACH Direzione generale Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali Via E. Mach, 1 38010 - San Michele all’Adige (TN)
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E AVVIO AL FUNZIONAMENTO DI DUE SPETTROMETRI NMR A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
CUP C49H18000000001 - CIG 7689720DAD
SCHEDA DI SINTESI DELL’OFFERTA TECNICA PRESENTATA
Il sottoscritto
nato il
a
Provincia
Codice Fiscale
in qualità di
dell'operatore economico
SINTETIZZA L'OFFERTA TECNICA PRESENTATA
A. Art. 1 - STRUMENTO NMR CON MAGNETE DA 9.4 TESLA (1H A 400 MHZ)
Sotto criterio | Unità di misura | Requisito minimo | Valore offerto | Eventuale incremento/riduzione offerta | Riferimento da riportare nelle specifiche tecniche migliorative - capitolo con relativa documentazione richiesta
A.1.1 - Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi - azoto | giorni | 10 |  | -10 | A.1.1
A.1.2 - Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi – consumo elio | giorni | 150 |  | -150 | A.1.2
A.1.3 - Sistema di controllo e soppressione delle interferenze elettromagnetiche | % | / |  | / | A.1.3
A.1.4 - Sistema antivibrazioni | % | / |  | / | A.1.4
A.2.1 - Incremento ampiezza banda canali radiofrequenza | ∆ 630 – 6 = 624 MHz | 624 |  | -624 | A.2.1
A.2.2 - Incremento potenza amplificatore - per 1H maggiore di 50 W | W | 50 |  | -50 | A.2.2
A.2.3 - Incremento potenza amplificatore - per X maggiore di 300 W (nuclei) | W | 300 |  | -300 | A.2.3
A.2.4 - Minimo event time (cambio simultaneo fase, frequenza, intensità) | nanosecondi | / |  | / | A.2.4
A.2.5 - Specifiche di acquisizione – velocità di campionamento | Hz | / |  | / | A.2.5
A.3.1 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – S/N | S/N | / |  | / | A.3.1
A.3.2 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – sensibilità | S/N | / |  | / | A.3.2
A.3.3 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – risoluzione | Hz | / |  | / | A.3.3
A.3.4 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – durata impulso | microsecondi | / |  | / | A.3.4
A.3.5 - Caratteristiche probe 10 mm – S/N su deuterio | S/N | / |  | / | A.3.5
A.3.6 - Caratteristiche probe 10 mm - intensità gradienti Z | Gauss/cm | / |  | / | A.3.6
A.3.7 - Caratteristiche probe 10 mm – risoluzione | Hz | / |  | / | A.3.7
A.3.8 - Caratteristiche probe 10 mm – durata impulso | microsecondi | / |  | / | A.3.8
A.4 - Campionatore automatico - possibilità di sostituire il carosello o avere più caroselli | SI/NO | / |  | / | A.4
A.5.1 - Reference list di laboratori che utilizzano il metodo WineProfiling ISO17025 | N. | / |  | / | A.5.1
A.5.2 - Possibilità di implementare altri metodi ISO = 17025 su altre matrici alimentari | N. | / |  | / | A.5.2
A.5.3 - Test di riproducibilità misure, riproducibilità interlaboratorio, confronto analisi quantitativa NMR in campo alimentare con metodi ufficiali, ring test | SI/NO | / |  | / | A.5.3
A.6.1 - Per verifica strutture piccole molecole (con report automatico) | SI/NO | / |  | / | A.6.1
A.6.2 - Per automazione intelligente del sistema per piccole molecole, con automatica variazione del Numero scansione, decisioni tipi di esperimenti per una data qualità del risultato o del tempo | SI/NO | / |  | / | A.6.2
A.6.3 - Avanzato e per studi processi dinamici (T1, T1rho, T2, Diff, Dosy etc), con report automatico | SI/NO | / |  | / | A.6.3
B. Art. 2 - STRUMENTO NMR CON MAGNETE DA 14.1 TESLA (1H A 600 MHZ)
Sotto criterio | Unità di misura | Requisito minimo | Valore offerto | Eventuale incremento/riduzione offerta | Riferimento da riportare nelle specifiche tecniche migliorative - capitolo con relativa documentazione richiesta
B.1.1 - Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi - azoto | giorni | 10 |  | -10 | B.1.1
B.1.2 - Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi – consumo elio | giorni | 150 |  | -150 | B.1.2
B.1.3 - Sistema di controllo e soppressione delle interferenze elettromagnetiche | % | 90 |  | -90 | B.1.3
B.1.4 - Sistema antivibrazioni | % | / |  | / | B.1.4
B.2.1 - Incremento ampiezza banda canali radiofrequenza | ∆ 630 – 6 = 624 MHz | 624 |  | -624 | B.2.1
B.2.2 - Incremento potenze amplificatori - per 1H maggiore di 100 W | W | 100 |  | -100 | B.2.2
B.2.3 - Incremento potenza amplificatore - per X maggiore di 300 W (nuclei) | W | 300 |  | -300 | B.2.3
B.2.4 - Unità di controllo della temperatura - miglioramento intervallo di temperatura | ∆ 150 – 0 = 150 °C | 150 |  | -150 | B.2.4
B.2.5 - Incremento numero canali di shim | N. | 36 |  | -36 | B.2.5
B.2.6 - Minimo event time (cambio simultaneo fase, frequenza, intensità) | nanosecondi | / |  | / | B.2.6
B.2.7 - Specifiche di acquisizione – velocità di campionamento | Hz | / |  | / | B.2.7
B.3.1 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – S/N | S/N | / |  | / | B.3.1
B.3.2 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – sensibilità | S/N | / |  | / | B.3.2
B.3.3 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – risoluzione | Hz | / |  | / | B.3.3
B.3.4 - Caratteristiche su 1H del probe 5mm – durata impulso | microsecondi | / |  | / | B.3.4
B.4 - Incremento numero posizioni campionatore automatico refrigerato | N. | 24 |  | -24 | B.4
B.5.1 - Possibilità di implementare metodi di analisi automatica, direttamente collegati al sistema di acquisizione dello strumento e collegati direttamene al software di acquisizione | SI/NO | / |  | / | B.5.1
B.5.2 - Possibilità di unire dati NMR e MS in analisi statistica di covarianza | SI/NO | / |  | / | B.5.2
B.6 - Database – incremento metaboliti con spettri 1D e 2D e molfiles a pH 3 | N. | 300 |  | -300 | B.6
B.7.1 - Possibilità di implementare metodi per analisi automatiche in ambito clinico (es analisi quantitativa automatica di metaboliti nelle urine) | SI/NO | / |  | / | B.7.1
B.7.2 - Libreria di sequenze già implementate ed utilizzabili per metodi con 2 ricevitori | SI/NO | / |  | / | B.7.2
C. SERVIZI DI STARTUP/TRAINING, GARANZIA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, PREVENTIVA, STRAORDINARIA E TEMPI DI CONSEGNA
Sotto criterio | Unità di misura | Requisito minimo | Valore offerto | Eventuale incremento/riduzione offerta | Riferimento da riportare nelle specifiche tecniche migliorative - capitolo con relativa documentazione richiesta
C.1.1 - Incremento numero di giorni dedicati allo startup/training, prove di funzionamento e formazione | giorni | 5 |  | -5 | C.1.1
C.1.2 - Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ o QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015, nel settore “EA 37 - Istruzione” | SI/NO | / |  | / | C.1.2
C.2.1 - Estensione periodo di garanzia e dei servizi di manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria | mesi | 12 |  | -12 | C.2.1
C.2.2 - Riduzione dei tempi di intervento | giorni | 5 |  | -5 | C.2.2
C.2.3 - Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ o QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015, nel settore “EA 18 - Macchine ed apparecchiature”, o “EA 19 - Apparecchiature elettriche ed ottiche”, o “EA 29 - Commercio all’ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa” o “EA 35 - Altri servizi” | SI/NO | / |  | / | C.2.3
C.3 – Riduzione dei tempi di consegna della strumentazione | giorni | 210 |  | -210 | C.3
Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
ATTENZIONE: 1. La scheda di sintesi dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui ai paragrafo 14.1. del disciplinare di gara.